План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 4

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 78,9 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт. | 26 |
| 3 | Смена ламп, светильников, розеток | шт. | 1 |
| 4 | Устройство бетонных стяжек | м2 | 10,4 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт. | 3 |
| 6 | Ревизия вентилей х/в | шт. | 2 |
| 7 | Смена Вентилей | шт. | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 6

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 90,45 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт. | 24 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 76,6 |
| 4 | Утепление и прочистка ДВК | м | 9 |
| 5 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 |
| 6 | Остекление подъездов | м2 | 0,4 |
| 7 | Устройство бетонных стяжек | м2 | 4 |
| 8 | Ревизия ВРУ | шт. | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 7

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 7 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 3 | Ремонт ДВК | м | 1 |
| 4 | Изготовление, установка дверных блоков | шт. | 1 |
| 5 | Остекление подъездов | м2 | 5,25 |
| 6 | Герметизация межпанельных швов | м | 48 |
| 7 | Ограждение лестничных площадок перилами | м | 3 |
| 8 | Ремонт цоколя | м | 12 |
| 9 | Смена ламп, светильников, розеток | шт. | 2 |
| 10 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт лестничных решеток | м | 10 |
| 12 | Ремонт входных дверей | шт. | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 7а

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 12,2 |
| 2 | Ревизия этажных щитов | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 21 |
| 4 | Смена запорной арматуры | шт. | 1 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 |
| 6 | Смена вентилей | шт. | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 7б

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 10,8 |
| 2 | Герметизация межпанельных швов | м | 40,5 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт. | 1 |
| 4 | Устройство бетонных стяжек | м2 | 8 |
| 5 | Остекление подъездов | м2 | 5,4 |
| 6 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт подъезда (покраска) | шт. | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 8

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 40 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт. | 19 |
| 3 | Ремонт фундамента | м2 | 6,5 |
| 4 | Остекление подъездов | м2 | 2,5 |
| 5 | Герметизация МПШ | м | 17,5 |
| 6 | Ремонт козырьков | м2 | 11,5 |
| 7 | Устройство бетонных стяжек | м2 | 6 |
| 8 | Ремонт лестничных решеток | м | 4 |
| 9 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 |
| 10 | Врезка х/в | шт. | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 9

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 27 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 12 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 34,7 |
| 4 | Ремонт ДВК | м2 | 13,5 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 6 | Остекление подъездов | м2 | 0,35 |
| 7 | Ревизия этажных щитов | шт | 6 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 10

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 23,2 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт | 9 |
| 3 | Ремонт люков | шт | 3 |
| 4 | Врезка х/в | шт | 1 |
| 5 | Смена вентилей | шт | 6 |
| 6 | Изготовление и установка оконного блока | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 16

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 31,35 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 28 |
| 3 | Ремонт кирпичных и ж/б стен | м2 | 24 |
| 4 | Смена, ламп , светильников, розеток | шт. | 1 |
| 5 | Смена запорной арматуры | шт. | 4 |
| 6 | Врезка х/в | шт. | 2 |
| 7 | Устройство цементных стяжек | м2 | 1,05 |
| 8 | Ремонт подъезда (покраска) | шт | 2 |
| 9 | Остекление подъездов | м2 | 12,21 |
| 10 | Ремонт ДВК | м2 | 1,2 |
| 11 | Монтаж электропроводки | м | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 15

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 2,5 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт | 1 |
| 3 | Смена сгонов | шт | 2 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 17

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 20,85 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 15 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт. | 1 |
| 4 | Ревизия арматуры | шт. | 1 |
| 5 | Смена ламп, светильников, розеток | шт | 1 |
| 6 | Смена вентилей | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 18

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 2,5 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 7 |
| 4 | Смена сгонов | шт | 1 |
| 5 | Ремонт ДВК | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 19 I,II,III корпус

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 182,25 |
| 2 | Ремонт входных дверей | шт | 1 |
| 3 | Ревизия этажных щитов | шт | 12 |
| 4 | Смена запорной арматуры | шт | 4 |
| 5 | Ремонт ДВК | м2 | 24 |
| 6 | Ремонт кровли | м2 | 67 |
| 7 | Смена ламп, светильников, розеток | шт | 1 |
| 8 | Смена вентилей | шт | 2 |
| 9 | Остекление подъездов | м2 | 1,21 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 20

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 5 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 7 |
| 3 | Врезка х/в | шт | 1 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 5 | Изготовление и установка рам | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 22

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 15,1 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 40 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт | 2 |
| 4 | Остекление подъездов | м2 | 5,56 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт. | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 22а

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 11,37 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 61 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт. | 2 |
| 4 | Смена, ламп , светильников, розеток | шт. | 2 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 23

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 25,5 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 32,5 |
| 3 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 51,7 |
| 5 | Смена запорной арматуры | шт | 3 |
| 6 | Ремонт ДВК | м2 | 4,6 |
| 7 | Штукатурка дверных и оконных откосов | м | 5,5 |
| 8 | Ревизия этажных щитов | шт | 6 |
| 9 | Остекление подъездов | м2 | 1,21 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 24 корпус I

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 14 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 14 |
| 3 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| 4 | Окраска стен помещений общ.пользования | м2 | 163 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 24 корпус II

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 3.5 |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 21 |
| 3 | Ограждение лестничных площадок перилами | м | 3 |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 21 |
| 5 | Штукатурка дверных, оконных откосов | м2 | 6 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Коммунистическая д. 26

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 277,5 |
| 2 | Окраска стен помещений общ. пользования | м2 | 815 |
| 3 | Ремонт ДВК | м2 | 112 |
| 4 | Мена внутреннего трубопровода | м | 110 |
| 5 | Устройство цементных стяжек | м2 | 7,7 |
| 6 | Герметизация МПШ | м | 110 |
| 7 | Ремонт цоколя | м2 | 24 |
| 8 | Смена запорной арматуры | шт | 1 |
| 9 | Замена внутреннего трубопровода | м | 30 |
| 10 | Устройство бетонных стяжек | м2 | 5 |
| 11 | Остекление подъездов | м2 | 3,7 |
| 12 | Восстановление кирпичной кладки в подъезде | м3 | 0,1 |
| 13 | Ревизия ВРУ | шт. | 3 |
| 14 | Ремонт систем теплоснабжения | м | 53,9 |