План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Крылова д.2

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 40 |
| 2 | Герметизация МПШ | м | 60 |
| 3 | Ремонт козырьков над подъездами | М2 | 7,5 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 5 | Ремонт кровли | М2 | 6,1 |
| 6 | Смена электросчетчиков | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Крылова д.3

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Врезка хв | шт | 1 |
| 2 | ДВК, ремонт | М2 | 3,2 |
| 3 | Смена внутреннего трубопровода | м | 16 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Крылова д.4

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Герметизация МПШ | м | 53 |
| 2 | Ремонт кровли | М2 | 18,3 |
| 3 | Замена внутреннего трубопровода | м | 41,8 |
| 4 | Ремонт ДВК | М2 | 18,3 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 2 |
| 6 | Смена сгонов | шт | 1 |
| 7 | Устройство бетонных стяжек | М2 | 1 |
| 8 | Остекление подъездов | М2 | 21,1 |
| 9 | Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 14 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Крылова д.8

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 20,1 |
| 2 | Смена запарной арматуры | шт | 5 |
| 3 | Ремонт кровли | м2 | 37 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Крылова д.9

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена внутреннего трубопровода | м | 68,5 |
| 2 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 3 | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | м | 4 |
| 4 | Ревизия этажных щитов | шт | 2 |