План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 3

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена запорной арматуры | шт | 10 |
| 2 | Утепление , прочистка ДВК | м | 15 |
| 3 | Смена внутреннего трубопровода | м | 0,7 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 5

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена запорной арматуры | шт | 14 |
| 2 | Утепление прочистка ДВК | м | 45 |
| 3 | Смена внутреннего трубопровода | м | 34,3 |
| 4 | Ремонт кровли | м2 | 109,6 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 6 | Врезка х/в | шт | 2 |
| 7 | Смена вентилей | шт | 2 |
| 8 | Остекление подъездов | м2 | 1,5 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 5а

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена запорной арматуры | шт | 8 |
| 2 | Смена внутреннего трубопровода | м | 13,1 |
| 3 | Ремонт люка | шт | 1 |
| 4 | Герметизация МПШ | шт | 40 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 6

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена запорной арматуры | шт | 5 |
| 2 | Ремонт цоколя | М2 | 15.5 |
| 3 | Смена внутреннего трубопровода | м | 6 |
| 4 | Ревизия и ремонт коридорного освещения | м | 2 |
| 5 | Смена электросчетчиков | шт | 1 |
| 6 | Остекление подъездов | М2 | 0,64 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 7

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Герметизация МПШ  | м | 86,9 |
| 2 | Смена запорной арматуры | шт | 2 |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 118 |
| 4 | Смена внутреннего трубопровода | м | 5,6 |
| 5 | Штукатурка навесов | М2 | 4 |
| 6 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 7 | Остекление подъездов | М2 | 2,12 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 8

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт кровли | М2 | 146,4 |
| 2 | Смен внутреннего трубопровода | м | 52,85 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт | 3 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 5 | Остекление подъездов | М2 | 2,4 |
| 6 | Устройство цементных стяжек | М2 | 3 |
| 7 | Герметизация вводов в подвале | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 9

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт цоколя | М2 | 28,3 |
| 2 | Ремонт кровли | М2 | 293,4 |
| 3 | Смена внутреннего трубопровода | м | 54 |
| 4 | Герметизация МПШ | м | 62,5 |
| 5 | Смена запорной арматуры | шт | 19 |
| 6 | Ремонт люков | шт | 1 |
| 7 | Ремонт ДВК | М2 | 2,5 |
| 8 | Устройство бетонных стяжек | М2 | 9 |
| 9 | Утепление, прочистка ДВК | м | 27 |
| 10 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 11

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт кровли  | М2 | 271,9 |
| 2 | Смена внутреннего трубопровода | м | 82 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт | 4 |
| 4 | Остекление подъездов | М2 | 12 |
| 5 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |
| 6 | Смена сгонов | шт | 4 |
| 7 | Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 8 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 13

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 65,2 |
| 2 | Утепление и прочистка ДВК | м | 9 |
| 3 | Ремонт кровли | М2 | 24,3 |
| 4 | Остекление подъездов | М2 | 3,7 |
| 5 | Смена запорной арматуры | Шт  | 1 |
| 6 | Смена вентилей | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 14

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Общее содержание дома |  |  |
| 2 | Ревизия ВРУ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 18

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Замена внутреннего трубопровода | м | 20 |
| 2 | Утепление, прочистка ДВК | м | 9 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт | 3 |
| 4 | Смена отливов из листовой стали | м | 7,5 |
| 5 | Окраска стен помещений общего пользования | М2 | 11,6 |
| 6 | Монтаж электропроводки | м | 82 |
| 7 |  Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 6,6 |
| 8 | Герметизация ввода, трубопровода | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул.Павлова д. 20

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Прокладка кабеля | м | 5 |
| 2 | Смена внутреннего трубопровода | м | 16,5 |
| 3 | Окраска стен помещений общего пользования | М2 | 4,8 |
| 4 | Ревизия ВРУ | шт | 4 |