План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.39

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт цоколя | М2 | 12,5 |
| 2 | Замена внутреннего трубопровода | м | 8 |
| 3 | Смена запорной арматуры | шт | 4 |
| 4 | Герметизация МПШ | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.39а

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Ремонт цоколя | М2 | 14 |
| 2 | Замена внутреннего трубопровода | м | 8 |
| 3 | Смена сгонов | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.40

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Смена ламп, светильников, розеток | шт | 1 |
| 2 | Ремонт козырьков | М2 | 3 |
| 3 | Прокладка трубопровода водоснабжения | м | 25 |
| 4 | Замена внутреннего трубопровода | м | 6 |
| 5 | Окраска стен помещений общего пользования  | М2 | 13 |
| 6 | Ревизия этажных щитов | шт | 2 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.42

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Утепление прочистка ДВК | м | 60 |
| 2 | Замена внутреннего трубопровода | м | 32 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.44

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Замена внутреннего трубопровода | м | 30,7 |
| 2 | Врезка ХВ | шт | 1 |

План работ

по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома ул. Ленина д.48

июль-декабрь 2012г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Объем работ |
| 1 | Работы по содержанию дома | М2 | 12,5 |
| 2 | Замена внутреннего трубопровода | м | 24 |